Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування фанкойлів, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2023-10-27-006955-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Технічні характеристики фанкойлівОбслуговуванню підлягає 133 фанкойли. Для підтримання комфортних умов роботи в адмінбудівлі встановлено фанкойли канального та напільного типу виробництва фірми YORK, в тому числі фанкойл без корпусу підстельовий горизонтальний , двухтрубний в комплекті з триходовим клапаном та пультом в кількості 14 шт. - YLIH 220 -3 шт., YLIH 222- 2 шт., YLIH 224 – 9 шт., та напільних в корпусі двухтрубних ,трирядних в комплекті з триходовим клапаном та пультом управління в кількості 119шт.- YLIH 130 -6 шт., YLIH 230 -23шт., YLIH 330- 59шт., YLIH 430 -25шт., YLIH 630 -6 шт.  |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення 53200,00 грн. Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2023 рік та обсягів попередніх аналогічних послуг. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмету закупівлі53200,00 грн. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до наданих комерційних пропозицій. |