**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.**

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та ремонту холодильної машини, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50730000-1  «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок» |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2024-10-09-007343-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та викладені у Додатку 3 до тендерної документації.Технічне обслуговування холодильної машини марки YLCS0620AA передбачає:1. Діагностику холодильної машини марки YLCS0620AA. 2. Дозаправлення фреоном (Фреон R134 - 4 балони по 13,5 кг.).3. Заміна силових контактів на контакторах.4. Послуги щодо діагностики, налаштування приладів і пристроїв холодильної машини.Ремонт холодильної машини марки YLCS0620AA передбачає:Заміну контакторів електромагнітних. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2024 рік та обсягів попередніх аналогічних послуг.Розмір бюджетного призначення 324 983,00 грн.КЕКВ 2240. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до наданих комерційних пропозицій згідно з Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.02.2020 №275.Очікувана вартість предмету закупівлі 297 974,13 грн. з ПДВ |