**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.**

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та ремонту кондиціонерів, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50730000-1  «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок» |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2024-10-09-006837-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні, кількісні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника та зазначені у Додатку №3 до тендерної документації.  Технічне обслуговування кондиціонерів Cooper&Hunter та Mitsubishi Electric у кількості 7 шт. передбачають здійснення: перевірки герметичності трубопроводів та роботи дренажу; чистки та дезінфекції внутрішніх та зовнішніх блоків; перевірки рівня фреону та за необхідності дозаправки; чистки або заміни фільтрів; перевірки щільності контактів; чистки решіток виходу холодного повітря. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2024 рік та обсягів попередніх аналогічних послуг.  Розмір бюджетного призначення 24 067,20 грн. КЕКВ 2240. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до наданих комерційних пропозицій згідно з Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.02.2020 №275.  Очікувана вартість предмету закупівлі 20 910,67 грн. з ПДВ |