**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.**

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та ремонту кондиціонерів, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50730000-1  «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок» |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2024-10-09-006837-a  |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні, кількісні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника та зазначені у Додатку №3 до тендерної документації.Технічне обслуговування кондиціонерів Cooper&Hunter та Mitsubishi Electric у кількості 7 шт. передбачають здійснення: перевірки герметичності трубопроводів та роботи дренажу; чистки та дезінфекції внутрішніх та зовнішніх блоків; перевірки рівня фреону та за необхідності дозаправки; чистки або заміни фільтрів; перевірки щільності контактів; чистки решіток виходу холодного повітря. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2024 рік та обсягів попередніх аналогічних послуг.Розмір бюджетного призначення 24 067,20 грн. КЕКВ 2240. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до наданих комерційних пропозицій згідно з Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.02.2020 №275.Очікувана вартість предмету закупівлі 20 910,67 грн. з ПДВ |